## 方案
箱号 | 序列 | 型号 | 名称 | 数量 | 安装占位(P) | 用途(负载) | 相位 | 备注
1ALG1照明箱系统图 | 1-1 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | SI-MCB 电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | SI-MCB-A5R-2C32 | SI-MCB-A5R智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | SI-MCB-A5-1C20 | SI-MCB-A5智慧微断20A | 7 | 10.5
| 1-6 | SI-MCB-ACC-LINE-60 | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 39.5
1ALG2照明箱系统图 | 1-1 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | SI-MCB 电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | SI-MCB-A5R-2C32 | SI-MCB-A5R智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | SI-MCB-A5-1C20 | SI-MCB-A5智慧微断20A | 9 | 12
| 1-6 | SI-MCB-ACC-LINE-60 | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG3照明箱系统图 | 1-1 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | SI-MCB 电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | SI-MCB-A5-3C63 | SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | SI-MCB-A5R-2C32 | SI-MCB-A5R智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | SI-MCB-A5-1C20 | SI-MCB-A5智慧微断20A | 9 | 12
| 1-6 | SI-MCB-ACC-LINE-60 | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG4照明箱系统图 | 1-1 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | SI-MCB 电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | SI-MCB-A5-3C32 | SI-MCB-A5智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | SI-MCB-A5-3C32 | SI-MCB-A5智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | SI-MCB-A5R-2C32 | SI-MCB-A5R智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | SI-MCB-A5-1C20 | SI-MCB-A5智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | SI-MCB-ACC-LINE-60 | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 35

## 总数
行标签 | 求和项:数量
60cm通讯连接线 | 4
SI-MCB 电源及防浪涌模组 | 8
SI-MCB-A5R智慧微断32A 带漏保 | 20
SI-MCB-A5智慧微断20A | 29
SI-MCB-A5智慧微断380V 32A | 2
SI-MCB-A5智慧微断380V 63A | 6
信锐LoRa通信模组 | 8
(空白) | 0
总计 | 77