项目名称（所有内容必须填）：

| 机房基本信息 | 1、机房总面积约为（ ）平方米；长（ ）、宽（ ）米； 数据机房（ ）平方，配电房（ ）平方、其他（ ）平方； 2、机柜布局和数量：（ ）排*（ ）个机柜，共（ ）个机柜； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力系统 | 1、市电状态监测-电量仪（□） | 市电输入数（ ）路，供电类型为：三相电（□），单相电（□），__V__A,确定机房进电是否为一主一备，是（□）否（Ⅴ）； |  |
|  | 2、UPS监测（□） | UPS（ ）台； 品牌和型号： ，SN码为： ， 设备接口： ，是否有通讯协议（□），是否找到通讯板卡/接口（□），如果没有板卡必须购买，现场查表是否已经支持对接，如果未支持对接则需要索要协议文件；无接口不对接； 品牌和型号： ，SN码为： ， 设备接口： ，是否有通讯协议（□），是否找到通讯板卡/接口（□），如果没有板卡必须购买，现场查表是否已经支持对接，如果未支持对接则需要索要协议文件；无接口不对接； |  |
|  | 3、蓄电池监测（□） | 蓄电池总共（ ）组，每组电池有（ ）节，单体电池电压为（ ）V，单体电池为（ ）A； 蓄电池监测实现的功能：是否监测电池组电压和电流（□）， 是否监测每节电池的电压和电流、温度（□）； 是否监测每节电池的电压和电流、内阻、温度（□）； |  |
|  | 4.空开通断监测（□） | 市电输入数（ ）路，共（ ）组空开。 |  |
| 环境系统 | 1、温湿度监测（□） | 温湿度监测位置：是否监测机柜内温湿度（ ），是否监测机柜外温湿度（ ）； 机柜内温湿度传感器（ ）个，机柜外温湿度传感器（ ）个； |  |
|  | 2、空调监测和控制（□） | 精密空调（□） | 精密空调（ ）台； 品牌和型号 ，SN码为： ， 设备接口和协议为： ，是否有通讯协议（□），是否找到通讯板卡/接口（□），如果没有板卡必须购买，现场查表是否已经支持对接，如果未支持对接则需要索要协议文件；品牌和型 ，SN码为： ， 设备接口和协议为： ，是否有通讯协议（□），是否找到通讯板卡/接口（□），如果没有板卡必须购买，现场查表是否已经支持对接，如果未支持对接则需要索要协议文件； |
|  |  | 普通空调（□） | 普通空调（ ）台，空调供电： V；空调输入功率： W。 |
|  | 3、漏水监测（□） | 需要检测漏水的位置____个：空调（□）、空调排水管（□）、窗户（□）； 需要检测的漏水绳点位（ ）个，每个点位漏水绳长度（ ）米 |  |
|  | 4、粉尘监测（□） | 需要监测粉尘的位置____个。 |  |
|  | 5、氢气监测（□） | 需要监测氢气的位置____个。 |  |
| 消防和安防系统 | 1、烟雾监测（□） | 烟雾传感器（ ）个（每个烟感覆盖面积为30平方米） |  |
|  | 2、智能人脸门禁系统（□） | 需要门禁的数量（ ）个。 |  |
|  | 3、视频监控系统（□） | 摄像头数量（ ）个，摄像头品牌_________________; NVR数量（ ）个，NVR品牌_________________; |  |
|  | 4、红外入侵检测（□） | 红外检测位置：门口处（□），其他： ； 红外检测总个数（ ）个； |  |
|  | 5、机房资产定位系统（□） | 共（ ）个机柜，所有机柜共（ ）个设备，占位_____U。 |  |
| 智能报警系统 | 1、本地声光检测（□） | 声光报警的位置：机房（□），监控室或办公室（□）； 声光报警点位数（ ）个； |  |
|  | 2、电话短信报警系统（□），电话卡需自行采购，无电话卡不能使用； |  |  |
|  | 3、智能PDU系统（□） | 每个机柜PDU数量（ ）个；总共PDU数量（ ）个； |  |
| 网络设备检测 | 1、网络设备检测系统 | 1、服务器( )台、交换机（ ）台、防火墙( )台、路由器( )等。 |  |

注意：若有灾备机房或需要做弱电间监测，则需要单独完善灾备机房或弱电间的信息。