## 方案
智慧用电改造方案
公 司：深圳曼顿科技有限公司 |  |  |  |  | 客户名称：深圳市信锐网科技术有限公司
联 系 人： |  |  |  |  | 联 系 人：
联系电话： |  |  |  |  | 联系电话：
日 期：2018-10-16 |  |  |  |  | 项目名称：XXXX用电改造
箱号 | 序列 | 型号 | 名称 | 数量 | 安装占位(P) | 用途(负载) | 相位 | 备注
1ALG1照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 7 | 10.5
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 39.5
1ALG2照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 9 | 12
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG3照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 9 | 12
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 信锐LoRa通信模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG4照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 35
2ALG1照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG2照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG3照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG4照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 3 | 6
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 15 | 45
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 7 | 10.5
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 3 | 3 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 68.5
1ALE21应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 5 | 7.5
| 1-6 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 1 | 3
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 22.5
1ALE31应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 2 | 5
| 1-6 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 21
2ALE21应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 5 | 7.5
| 1-6 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 1 | 3
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 22.5
1ZA消防室照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 1 | 1.5
| 1-6 | S3-TNC32 | S3-4P智慧微断32A | 1 | 5
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 18.5
2ZA弱电机房照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 1 | 3
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 1 | 1.5
| 1-6 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-7 | S3-TNC32 | S3-4P智慧微断32A | 1 | 5
| 1-8 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 16.5

## 数量汇总
行标签 | 求和项:数量
S3-FC20 | 60
S3-FNC20 | 13
S3P25 | 22
S3-RS485 | 22
S3-TC32 | 10
S3-TC63 | 4
S3-TNC32 | 2
S3-ZNC32 | 67
S-60line | 8
(空白) | 0
总计 | 208

## 方案 (2)
箱号 | 序列 | 型号 | 名称 | 数量 | 安装占位(P) | 用途(负载) | 相位 | 备注
1ALG1照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 7 | 10.5
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 39.5
1ALG2照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 8 | 12
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG3照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 8 | 12
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 41
1ALG4照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4 | 总开关
| 1-3 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 5 | 15
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 35
2ALG1照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG2照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG3照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 2 | 4
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 10 | 30
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 4 | 6
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 2 | 2 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 46
2ALG4照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 3 | 6
| 1-2 | S3-TC63 | S3-3P智慧微断380V 63A | 1 | 4 | 总开关
| 1-4 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 15 | 45
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 7 | 10.5
| 1-6 | S-60line | 60cm通讯连接线 | 1
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 3 | 3 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 68.5
1ALE21应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 5 | 7.5
| 1-6 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 1 | 3
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 22.5
1ALE31应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 2 | 5
| 1-6 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 21
2ALE21应急照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 5 | 7.5
| 1-6 | S3-ZNC32 | S3-2P智慧微断32A 带漏保 | 1 | 3
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 22.5
1ZA消防室照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 3 | 9
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 1 | 1.5
| 1-6 | S3-TNC32 | S3-4P智慧微断32A | 1 | 5
| 1-7 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 18.5
2ZA弱电机房照明箱系统图 | 1-1 | S3P25 | S3电源及防浪涌模组 | 1 | 2
| 1-4 | S3-FNC20 | S3-2P智慧微断20A | 1 | 3
| 1-5 | S3-FC20 | S3-1P智慧微断20A | 1 | 1.5
| 1-6 | S3-TC32 | S3-3P智慧微断380V 32A | 1 | 4
| 1-7 | S3-TNC32 | S3-4P智慧微断32A | 1 | 5
| 1-8 | S3-RS485 | s3-RS485通讯模组 | 1 | 1 | 通讯
|  |  |  | 总占位 | 16.5